## Sheet1
Tag No. | Service Description | P&ID | Loop | Manufacturer | Model | Signal | Area | SIL
FT-2001 | Reactor feed flow | PID-2001 | 2001 | Emerson | Rosemount 8800 | 4-20mA HART | U200
PT 2002 | Column top pressure | PID-2002 | 2002 | Emerson | Rosemount 3051S | 4-20mA HART | U200
TT2003 | Feed temperature | PID-2003 | 2003 | Yokogawa | YTA610 | 4-20mA HART | U200
LT-2004 | Reflux drum level | PID-2004 | 2004 | Endress+Hauser | FMP51 | 4-20mA HART | U200
FT-2005 | ESD shutdown flow | PID-2005 | 2005 | Emerson | Micro Motion 5700 | 4-20mA HART | U200 | SIL2
PT-20O6 | Pump suction pressure | PID-2006 | 2006 | Emerson | Rosemount 3051 | 4-20mA HART | U200